## 水暖
水暖材料报价明细表
工程名称：威海物流冷链建设及供应链提升项目
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 综合单价（元） | 总价（元） | 实际规格 | 品牌及产地 | 备注
1 | PPR冷水管 | S4 75 | m | 48 | GB/T 18742
2 | PPR冷水管 | S4 63 | m | 60 | GB/T 18742
3 | PPR冷水管 | S4 50 | m | 36 | GB/T 18742
4 | PPR冷水管 | S4 40 | m | 44 | GB/T 18742
5 | PPR冷水管 | S4 32 | m | 132 | GB/T 18742
6 | PPR冷水管 | S5 25 | m | 36 | GB/T 18742
7 | PPR冷水管 | S5 20 | m | 90 | GB/T 18742
8 | PPR热水管 | S3.2 20 | m | 20 | GB/T 18742
9 | 排水用PVC-U-加厚 S11.2 | 160 | m | 144 | GB/T 5836.1-2018
10 | 排水用PVC-U-加厚 S11.2 | 110 | m | 42 | GB/T 5836.1-2018
11 | 排水用PVC-U | 110 | m | 48 | GB/T 5836.1-2018
12 | 排水用PVC-U | 50 | m | 42 | GB/T 5836.1-2018
13 | 排水用PVC-U | 75 | m | 30 | GB/T 5836.1-2018
14 | 冷水水表（丝接） | DN15 | 个 | 1 | GBT778-2018
15 | 冷水水表（丝接） | DN25 | 个 | 2 | GBT778-2018
16 | 冷水水表（丝接） | DN50 | 个 | 2 | GBT778-2018
17 | 冷水水表（法兰） | DN65 | 个 | 2 | GBT778-2018
18 | 冷水水表（法兰） | DN100 | 个 | 2 | GBT778-2018
19 | 铜球阀 | Q11F-16T DN15 | 个 | 8 | GB/T8464-2008
20 | 铜球阀 | Q11F-16T DN20 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
21 | 铜球阀 | Q11F-16T DN25 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
22 | 铜球阀 | Q11F-16T DN40 | 个 | 1 | GB/T8464-2008
23 | 铜闸阀 | Z15W-16T DN50 | 个 | 3 | GB/T8464-2008
24 | 法兰球铁闸阀 | Z41X-16Q DN65 | 个 | 2 | GB/T8464-2023
25 | 法兰球铁闸阀 | Z41X-16Q DN50 | 个 | 16 | GB/T8464-2023
26 | 铜真空破坏器 | DN50 | 个 | 1 | CJ/T 324-2010
27 | 铜真空破坏器 | DN25 | 个 | 1 | CJ/T 324-2010
28 | 铜止回阀 | DN50 | 个 | 1 | GB/T12235-2008
29 | 铜自动排气阀 | P11X-16T DN15 | 个 | 8 | 国标合格
30 | 铜自动排气阀 | B705X-16T DN20 | 个 | 2 | 国标合格
31 | 铜自动排气阀 | B705X-16T DN25 | 个 | 2 | 国标合格
32 | 法兰球铁蝶阀 | D341X-16Q DN65 | 个 | 2 | GB/T8464-2023
33 | 法兰球铁蝶阀 | D341X-16Q DN200 | 个 | 2 | GB/T8464-2023
34 | 法兰球铁蝶阀 | D341X-16Q DN150 | 个 | 9 | GB/T8464-2023
35 | 预作用报警装置 | ZSFY型 DN200 | 套 | 2 | GB5135.2-2003
36 | 信号球铁蝶阀 | XD371X-16Q DN150 | 个 | 1 | GB5135.6-2003
37 | 信号球铁蝶阀 | XD371X-16Q DN200 | 个 | 6 | GB5135.6-2003
38 | 信号球铁蝶阀 | XD371X-16Q DN100 | 个 | 1 | GB5135.6-2003
39 | 法兰球铁明杆闸阀 | Z41H-16Q DN100 | 个 | 4 | GB/T8464-2023
40 | 法兰球铁带锁定阀位的锁具闸阀 | Z41H-16Q DN200 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
41 | 铜末端试水装置 | Q11F-16T DN50 | 个 | 1 | GB/T8464-2008
42 | 铜末端试水装置 | Q11F-16T DN25 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
43 | 水流指示器 | ZSJZ DN150 | 个 | 1 | GB5135.7-2018
44 | 水流指示器 | ZSJZ DN200 | 个 | 2 | GB5135.7-2018
45 | 不锈钢减压孔板 | DN100 | 个 | 1 | 国标合格
46 | PPR双活接球阀 | De63 | 个 | 4 | GB/T18742
47 | PPR双活接球阀 | De40 | 个 | 2 | GB/T18742
48 | PPR双活接球阀 | De20 | 个 | 8 | GB/T18742
49 | 法兰球铁蝶阀 | D341X-16Q DN100 | 个 | 2 | GB/T12238-2008
50 | 法兰球铁闸阀 | Z41X-16Q DN100 | 个 | 8 | GB/T8464-2008
51 | 法兰球铁闸阀 | Z41X-16Q DN150 | 个 | 1 | GB/T8464-2008
52 | 法兰球铁明杆闸阀 | Z41X-16Q DN200 | 个 | 7 | GB/T8464-2008
53 | 法兰球铁明杆闸阀 | Z41X-16Q DN250 | 个 | 3 | GB/T8464-2008
54 | 法兰球铁缓闭止回阀 | H41X-16C DN100 | 个 | 7 | CJ/T160-2010
55 | 铜过滤器 | GL11W-16T DN50 | 个 | 1 | GB/T12220-2015
56 | 法兰球铁过滤器 | GL41H-16Q DN100 | 个 | 1 | GB/T12220-2015
57 | 法兰球铁过滤器 | GL41H-16Q DN200 | 个 | 1 | GB/T12220-2015
58 | 法兰球铁过滤器 | GL41H-16Q DN250 | 个 | 1 | GB/T12220-2015
59 | 铜液位浮球阀 | 100X-16T DN50 | 个 | 1 | QB/T1199-2014
60 | 法兰球铁液位浮球阀 | 100X-16Q DN100 | 个 | 2 | QB/T1199-2014
61 | PPR双活接球阀 | De75 | 个 | 1 | GB/T18742
62 | 铜快速排气阀 | P11X-16T DN25 | 个 |  | 国标合格
63 | 法兰球铁闸阀（带锁定阀位的锁具） | Z41X-16Q DN150 | 个 | 1 | GB/T8464-2008
64 | 不锈钢减压孔板 | DN150 | 个 | 1 | 国标合格
65 | 压力表（带表弯及旋塞） | DN15 | 个 | 30 | GB/T 1226-2017
66 | 末端试水装置 | DN25 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
67 | 电动阀 | DN350 | 个 | 3 | GB/T8464-2008
68 | 电磁阀 | DN150 | 个 | 2 | GB/T8464-2008
69 | 法兰橡胶软接头 | DN50 | 个 | 16 | GB/T 26121-2010‌
70 | 法兰橡胶软接头 | DN100 | 个 | 8 | GB/T 26121-2010‌
71 | 法兰橡胶软接头 | DN200 | 个 | 3 | GB/T 26121-2010‌
72 | 法兰橡胶软接头 | DN250 | 个 | 3 | GB/T 26121-2010‌
73 | 法兰球铁止回阀 | H41X-16Q DN200 | 个 | 4 | GB/T12235-2008
74 | 压力开关 |  | 个 | 4 | GB5135.10-2006
75 | 法兰碳钢水锤消除器 | 9000-16C DN200 | 个 | 2 | 国标合格
76 | 法兰碳钢泄压阀(泄压压力0.9MPa) | A47H-16Q DN200 | 个 | 1 | GB/T12243-2005
77 | 法兰球铁流量计 | DN200 | 个 | 2 | 国标合格
78 | 法兰球铁球形止回阀 | H41X-16Q DN50 | 个 | 16 | GB/T12235-2008
79 | 双金属温度计 |  | 个 |  | JB/T 8803-2015
80 | 法兰球铁过滤器 | GL41H-16C DN100 | 个 |  | GB/T12220-2015
81 | 镀锌钢板 | 1.0 | m2 |  | GB/T 2518-2019
82 | 镀锌钢板 | 1.2 | m2 |  | GB/T 2518-2019
83 | 镀锌钢板 | 1.5 | m2 |  | GB/T 2518-2019
84 | 镀锌钢板 | 0.6 | m2 |  | GB/T 2518-2019
85 | 镀锌钢板 | 0.75 | m2 |  | GB/T 2518-2019
86 | 镀锌钢板 | 0.5 | m2 |  | GB/T 2518-2019
87 | 消声静压箱 | 3500*800*800 | m2 | 1 | GB/T 2518-2019
88 | 消声静压箱 | 3500*600*1000 | m2 | 1 | GB/T 2518-2019
89 | 消声静压箱 | 7100*1000*1000 | m2 | 1 | GB/T 2518-2019
90 | 消声静压箱 | 2500*500*1100 | m2 | 1 | GB/T 2518-2019
91 | 消声静压箱 | 1700*500*1100 | m2 | 1 | GB/T 2518-2019
92 | 消声器 | 1000*320*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
93 | 消声器 | 1000*500*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
94 | 消声器 | 800*400*800 | 个 | 4 | GB/T 2518-2019
95 | 消声器 | 1400*400*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
96 | 消声器 | 1400*600*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
97 | 消声器 | 1600*400*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
98 | 消声器 | 1600*600*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
99 | 消声器 | 1800*600*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
100 | 消声器 | 2200*500*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
101 | 消声器 | 1250*500*800 | 个 | 2 | GB/T 2518-2019
102 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-2000*600 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
103 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-2000*500 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
104 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-1250*400 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 3 | GB15930-2024
105 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-1250*320 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 4 | GB15930-2024
106 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-800*320 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
107 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-150 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 2 | GB15930-2024
108 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-125 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 2 | GB15930-2024
109 | 排烟阀 | PYF-SDc-K- 800*320 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GA481-2004
110 | 70℃防火阀 | FHF WDSc-FK- 1800*600 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
111 | 70℃防火阀 | FHF WDSc-FK- 1600*400 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
112 | 70℃防火阀 | FHF WDSc-FK- 1250*500 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
113 | 70℃防火阀 | FHF WDSc-FK- 1000*250 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
114 | 电动对开多叶调节阀 | 1800*600 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 2 | GB15930-2024
115 | 电动对开多叶调节阀 | 1500*900 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
116 | 对开多叶调节阀 | 1000*320 阀体1.8，叶片1.5 | 个 | 1 | GB15930-2024
117 | 防雨百叶风口 | 3600*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 3 | GB/T 39968-2021
118 | 防雨百叶风口 | 2500*900 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
119 | 防雨百叶风口 | 2500*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
120 | 防雨百叶风口 | 2000*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
121 | 防雨百叶风口 | 2000*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
122 | 防雨百叶风口 | 1500*1500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
123 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
124 | 防雨百叶风口 | 1500*900 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 3 | GB/T 39968-2021
125 | 防雨百叶风口 | 1500*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
126 | 防雨百叶风口 | 1200*800 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
127 | 单层格栅风口 | 600*400 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 12 | GB/T 39968-2021
128 | 单层格栅风口 | 600*300 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
129 | 单层格栅风口 | 1000*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 5 | GB/T 39968-2021
130 | 单层格栅风口 | 1000*400 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 4 | GB/T 39968-2021
131 | 单层格栅风口 | 1000*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
132 | 单层格栅风口 | 1200*400 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
133 | 单层格栅风口 | 1200*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
134 | 单层格栅风口 | 1600*800 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
135 | 单层格栅风口 | 1800*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
136 | 单层格栅风口 | 2000*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
137 | 单层格栅风口 | 2500*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
138 | 板式排烟口 | 800*800 面板：外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 18 | GA481-2004
139 | 防虫网 | 3600*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 3 | GB/T 39968-2021
140 | 防虫网 | 2500*900 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
141 | 防虫网 | 2500*600 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
142 | 防虫网 | 2000*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
143 | 防虫网 | 2000*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
144 | 防虫网 | 1500*1500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
145 | 防虫网 | 1500*1000 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
146 | 防虫网 | 1500*900 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 3 | GB/T 39968-2021
147 | 防虫网 | 1500*500 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
148 | 防虫网 | 1200*800 外框0.8±0.04，叶子0.5±0.03 | 个 | 1 | GB/T 39968-2021
149 | 防火软接 |  | m2 |  | 国标合格
150 | 铝箔加筋软管 |  | m2 |  | 国标合格
151 | 不锈钢防雨帽 | Φ300 | 个 | 6 | 国标合格
152 | 不锈钢防雨帽 | Φ200 | 个 | 4 | 国标合格
153 | 喷头 | 干式下垂型K115 | 个 | 891 | GB5135.1-2003
154 | 喷头 | 干式下垂型K80 | 个 | 55 | GB5135.1-2003
155 | 喷头 | 直立型喷头K115 | 个 | 13 | GB5135.1-2003
156 | 喷头 | 直立型喷头K80 | 个 | 43 | GB5135.1-2003
157 | 室外栓 | SA100/65-1.6 | 套 | 1 | GB 4452-2011
158 | 消防水泵接合器 | SQX150-A | 套 | 1 | GB 3446-2013
159 | 喷淋水泵接合器 | SQX150-A | 套 | 5 | GB 3446-2013
160 | 喷淋头集热罩 | ZSPZ390 | 个 |  | 国标合格
161 | 喷淋头可调式装饰罩 | DN15 | 个 |  | 国标合格
162 | 喷淋头可调式装饰罩 | DN20 | 个 |  | 国标合格
163 | 蹲式大便器 | FLD5626E/F87883 | 套 | 22 | GB/T 6952-2015
164 | 延时自闭挂式小便器 | FN6653/FC-05 | 套 | 8 | GB 6952-2005
165 | 水龙头 | FS03 | 套 | 7 | GB/T 35763-2017
166 | 台式洗脸盆 | FP4608/F1A8704 | 套 | 6 | GB 6952-2005
167 | 拖布池 | FM7802/FS03 | 套 | 2 | GB 6952-2005
168 | 柱式洗脸盆 | FP4608/F1A8704 | 套 | 1 | GB 6952-2005
169 | 小厨宝 |  | 个 | 3 | 国标合格
170 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 16 | GB/T 27710-2020
171 | 铜地面清扫口 | DN50 | 个 | 3 | 国标合格
172 | 铜地面清扫口 | DN100 | 个 | 3 | 国标合格
173 | 87型雨水斗 | DN150 | 个 | 14 | CJ/T 245-2021
174 | 87型雨水斗 | DN100 | 个 | 6 | CJ/T 245-2021
175 | 柔性铸铁管W型 | 75 | m | 12 | GB/T12772-2016
176 | 柔性铸铁管W型 | 100 | m | 44 | GB/T12772-2016
177 | 柔性铸铁管W型 | 50 | m | 24 | GB/T12772-2016
178 | 电伴热 | 12mm | m |  | GB/T 19835-2005
179 | 电伴热带终端头 |  | 个 |  | GB/T 19835-2005
180 | 电伴热接线盒 |  | 个 |  | GB/T 19835-2005
181 | 电伴热控制箱 |  | 套 |  | GB/T 19835-2005
182 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN15 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
183 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN20 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
184 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN25 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
185 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN32 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
186 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN40 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
187 | 给水衬塑可锻铸铁管件 | DN50 PN1.6 | 个 |  | CJ/T 137-2008
188 | 卡箍件 | 详见卡箍价格确认表 | 宗 |  | GB T8259-2008
189 | 衬塑卡箍件 | 详见卡箍价格确认表 | 宗 |  | GB T8259-2008
190 | 保温钉 |  | 个 |  | 国标合格
191 | 高温保温焊钉 |  | 个 |  | 国标合格
192 | 风管保温（耐火极限0.5h） | 高温玻璃棉板，外包玻纤铝箔布 | m3 |  | GB/T 13350-2017
193 | 风管保温（耐火极限1.0h） | 高温玻璃棉板，外包玻纤铝箔布 | m3 |  | GB/T 13350-2017
194 | 橡塑保温管、板 | B1级，45KG/m3 | m3 |  | GB/T 17794-2021
195 | 聚氨脂发泡 |  | m3 |  | 国标合格
196 | 铝板0.75/0.5 |  | m2 |  | 国标合格
197 | 吸水喇叭口 | DN350*400 | 个 |  | GB/T 12459
198 | 冲压弯头（国标） | DN65*3.75 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
199 | 冲压弯头（国标） | DN80*4 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
200 | 冲压弯头（国标） | DN100*4 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
201 | 冲压弯头（国标） | DN125*4.5 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
202 | 冲压弯头（国标） | DN150*4.5 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
203 | 冲压弯头（国标） | φ219*6 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
204 | 冲压弯头（国标） | φ273*7 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
205 | 冲压弯头（国标） | φ325*8 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
206 | 冲压弯头（国标） | φ377*8 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
207 | 冲压大小头（国标） | DN65*32-50 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
208 | 冲压大小头（国标） | DN80*32-65 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
209 | 冲压大小头（国标） | DN100*40-80 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
210 | 冲压大小头（国标） | DN125*40-100 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
211 | 冲压大小头（国标） | DN150*40-125 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
212 | 冲压大小头（国标） | DN200*40-150 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
213 | 冲压大小头（国标） | DN250*100-200 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
214 | 冲压大小头（国标） | DN300*100-250 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
215 | 冲压大小头（国标） | DN350*40-300 PN1.6 | 个 |  | GB/T12459-2005
216 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN50 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
217 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN65 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
218 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN80 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
219 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN100 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
220 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN125 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
221 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN150 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
222 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN200 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
223 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN250 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
224 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN300 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
225 | 碳钢平焊法兰（国标）1.6MPa | DN350 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
226 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN65 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
227 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN80 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
228 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN100 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
229 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN125 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
230 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN150 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
231 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN200 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
232 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN250 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
233 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN300 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
234 | 铸钢法兰盲板（国标） | DN350 PN1.6 | 个 |  | GB/T9119-2010
235 | 焊接管箍 | DN15 | 个 |  | 国标合格
236 | 焊接管箍 | DN20 | 个 |  | 国标合格
237 | 井盖耐重等级70t（井盖重62KG，上下不超过2KG） | φ700 | 套 |  | GB/T 23858-2009 CJT511
238 | 井盖轻型（井盖重30KG，上下不超过2KG） | φ700 | 套 |  | GB/T 23858-2009 CJT511
239 | 雨水篦子耐重等级70t（井盖重42KG，上下不超过2KG） | 450*750mm | 套 |  | GB/T 23858-2009 CJT511
240 | 雨水篦子轻型（井盖重42KG，上下不超过2KG） | 450*750mm | 套 |  | CJ/T328-2010
241 | 水泵接合器井盖耐重等级70t | 1800*1200mm | 个 | 5 | GB/T 23858-2009 CJT511
242 | 水表井盖耐重等级70t | 1200*800mm | 个 | 5 | GB/T 23858-2009 CJT511
243 | 防坠网（阀门井内安装） | 800-1000 | 个 |  | GB/T 23858-2009 CJT511
244 | 流槽污水起始井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S521
245 | 流槽污水直通井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S522
246 | 流槽污水三通井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S523
247 | 流槽污水九十度井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S524
248 | 变角接头 | D300 | 个 |  | 参照22S525
249 | 井筒 | D700 | 米 |  | 参照22S526
250 | 马鞍接头 | D700*D160 | 个 |  | 参照22S527
251 | 马鞍接头 | D700*D110 | 个 |  | 参照22S528
252 | 马鞍接头 | D700*D90 | 个 |  | 参照22S529
253 | 沉泥雨水起始井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S530
254 | 沉泥雨水直通井座 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S531
255 | 沉泥雨水直通井座 | D700*D500 | 个 |  | 参照22S532
256 | 沉泥雨水直通井座 | D700*D600 | 个 |  | 参照22S533
257 | 沉泥雨水三通井 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S534
258 | 沉泥雨水三通井 | D700*D400 | 个 |  | 参照22S535
259 | 沉泥雨水三通井 | D700*D600 | 个 |  | 参照22S536
260 | 沉泥雨水九十度井 | D700*D300 | 个 |  | 参照22S537
261 | 变径 | D400*D300 | 个 |  | 参照22S538
262 | 变径 | D500*D400 | 个 |  | 参照22S539
263 | 变径 | D600*D300 | 个 |  | 参照22S540
264 | 变径 | D600*D500 | 个 |  | 参照22S541
265 | 变角接头 | D500 | 个 |  | 参照22S542
266 | 变角接头 | D300 | 个 |  | 参照22S543
267 | 井筒 | D700 | 米 |  | 参照22S544
268 | 马鞍接头 | D700*D200 | 个 |  | 参照22S545
269 | 马鞍接头 | D700*D160 | 个 |  | 参照22S546
270 | 马鞍接头 | D700*D110 | 个 |  | 参照22S547
271 | 马鞍接头 | D700*D90 | 个 |  | 参照22S548
272 | 井筒直接 | D700 | 个 |  | 参照22S549
合计金额
Note on E4: 公式=水暖计算!N9
Note on E5: 公式=水暖计算!N10
Note on E6: 公式=水暖计算!N11
Note on E7: 公式=水暖计算!N12
Note on E8: 公式=水暖计算!N13
Note on E9: 公式=水暖计算!N14
Note on E10: 公式=水暖计算!N15
Note on E11: 公式=水暖计算!N15
Note on E12: 公式=水暖计算!N27
Note on E13: 公式=水暖计算!N46
Note on E14: 公式=水暖计算!N27
Note on E15: 公式=水暖计算!N46
Note on E16: 公式=水暖计算!N45
Note on E17: 公式=水暖计算!N29
Note on E18: 公式=水暖计算!N29
Note on E19: 公式=水暖计算!N29
Note on E20: 公式=水暖计算!N31
Note on E21: 公式=水暖计算!N6+水暖计算!N70
Note on E22: 公式=水暖计算!N19
Note on E23: 公式=水暖计算!N32
Note on E24: 公式=水暖计算!N72+水暖计算!N80
Note on E25: 公式=水暖计算!N33
Note on E26: 公式=水暖计算!N34
Note on E27: 公式=水暖计算!N35
Note on E28: 公式=水暖计算!N36
Note on E29: 公式=水暖计算!N37
Note on E30: 公式=水暖计算!N37
Note on E31: 公式=水暖计算!N38
Note on E32: 公式=水暖计算!N18
Note on E33: 公式=水暖计算!N39
Note on E34: 公式=水暖计算!N71+水暖计算!N79
Note on E35: 公式=水暖计算!N67
Note on E36: 公式=水暖计算!N68
Note on E37: 公式=水暖计算!N69
Note on E38: 公式=水暖计算!N74
Note on E39: 公式=水暖计算!N75+水暖计算!N82
Note on E40: 公式=水暖计算!N76
Note on E41: 公式=水暖计算!N84
Note on E42: 公式=水暖计算!N77
Note on E43: 公式=水暖计算!N78
Note on E44: 公式=水暖计算!N81
Note on E45: 公式=水暖计算!N87
Note on E46: 公式=水暖计算!N83
Note on E47: 公式=水暖计算!N85
Note on E48: 公式=水暖计算!N86
Note on E49: 公式=水暖计算!N88
Note on E50: 公式=水暖计算!N89
Note on E51: 公式=水暖计算!N91
Note on E52: 公式=水暖计算!N109
Note on E53: 公式=水暖计算!N5+水暖计算!N11+水暖计算!N69+水暖计算!N111+水暖计算!N115
Note on E54: 公式=水暖计算!N68
Note on E55: 公式=水暖计算!N127
Note on E56: 公式=水暖计算!N119+水暖计算!N131
Note on E57: 公式=水暖计算!N7+水暖计算!N112+水暖计算!N116
Note on E58: 公式=水暖计算!N61
Note on E59: 公式=水暖计算!N8
Note on E60: 公式=水暖计算!N135+水暖计算!N143
Note on E61: 公式=水暖计算!N122
Note on E62: 公式=水暖计算!N65
Note on E63: 公式=水暖计算!N12
Note on E64: 公式=水暖计算!N48
Note on E65: 公式=水暖计算!N71
Note on E66: 公式=水暖计算!N83
Note on E67: 公式=水暖计算!N94+水暖计算!N101
Note on E68: 公式=水暖计算!N89+水暖计算!N114
Note on E69: 公式=水暖计算!N95+水暖计算!N102
Note on E70: 公式=水暖计算!N118
Note on E71: 公式=水暖计算!N118
Note on E72: 公式=水暖计算!N152
Note on E73: 公式=水暖计算!N152
Note on E74: 公式=水暖计算!N125
Note on E75: 公式=水暖计算!N120
Note on E76: 公式=水暖计算!N129
Note on E77: 公式=水暖计算!N130+水暖计算!N139
Note on E78: 公式=水暖计算!N140
Note on E79: 公式=水暖计算!N136+水暖计算!N144
Note on E80: 公式=水暖计算!N137+水暖计算!N145
Note on E81: 公式=水暖计算!N154
Note on E82: 公式=水暖计算!N187
Note on E83: 公式=水暖计算!N189
Note on E84: 公式=水暖计算!N142
Note on E85: 公式=水暖计算!N143
Note on E86: 公式=水暖计算!N144+水暖计算!N145
Note on E87: 公式=水暖计算!N205+水暖计算!N209
Note on E88: 公式=水暖计算!N206+水暖计算!N210
Note on E89: 公式=水暖计算!N208
Note on E90: 公式=水暖计算!N256
Note on E91: 公式=水暖计算!N256
Note on E92: 公式=水暖计算!N256
Note on E93: 公式=水暖计算!N256
Note on E94: 公式=水暖计算!N256
Note on E95: 公式=水暖计算!N266
Note on E96: 公式=水暖计算!N267
Note on E97: 公式=水暖计算!N268
Note on E98: 公式=水暖计算!N269
Note on E99: 公式=水暖计算!N269
Note on E100: 公式=水暖计算!N269
Note on E101: 公式=水暖计算!N269
Note on E102: 公式=水暖计算!N269
Note on E103: 公式=水暖计算!N269
Note on E104: 公式=水暖计算!N270
Note on E105: 公式=水暖计算!N132
Note on E106: 公式=水暖计算!N132
Note on E107: 公式=水暖计算!N134
Note on E108: 公式=水暖计算!N228
Note on E109: 公式=水暖计算!N133
Note on E110: 公式=水暖计算!N228
Note on E111: 公式=水暖计算!N133
Note on E112: 公式=水暖计算!N138
Note on E113: 公式=水暖计算!N216
Note on E114: 公式=水暖计算!N216
Note on E115: 公式=水暖计算!N216
Note on E116: 公式=水暖计算!N216
Note on E117: 公式=水暖计算!N220
Note on E118: 公式=水暖计算!N220
Note on E119: 公式=水暖计算!N221
Note on E120: 公式=水暖计算!N242
Note on E121: 公式=水暖计算!N244
Note on E122: 公式=水暖计算!N244
Note on E123: 公式=水暖计算!N244
Note on E124: 公式=水暖计算!N244
Note on E125: 公式=水暖计算!N243
Note on E126: 公式=水暖计算!N243
Note on E127: 公式=水暖计算!N243
Note on E128: 公式=水暖计算!N243
Note on E129: 公式=水暖计算!N243
Note on E130: 公式=水暖计算!N247
Note on E131: 公式=水暖计算!N247
Note on E132: 公式=水暖计算!N246
Note on E133: 公式=水暖计算!N248
Note on E134: 公式=水暖计算!N248
Note on E135: 公式=水暖计算!N248
Note on E136: 公式=水暖计算!N248
Note on E137: 公式=水暖计算!N248
Note on E138: 公式=水暖计算!N248
Note on E139: 公式=水暖计算!N248
Note on E140: 公式=水暖计算!N248
Note on E141: 公式=水暖计算!N249
Note on E142: 公式=水暖计算!N242
Note on E143: 公式=水暖计算!N244
Note on E144: 公式=水暖计算!N244
Note on E145: 公式=水暖计算!N244
Note on E146: 公式=水暖计算!N244
Note on E147: 公式=水暖计算!N243
Note on E148: 公式=水暖计算!N243
Note on E149: 公式=水暖计算!N243
Note on E150: 公式=水暖计算!N243
Note on E151: 公式=水暖计算!N243
Note on E154: 公式=水暖计算!N245
Note on E155: 公式=水暖计算!N245
Note on E156: 公式=水暖计算!N63
Note on E157: 公式=水暖计算!N63
Note on E158: 公式=水暖计算!N64
Note on E159: 公式=水暖计算!N65
Note on E166: 公式=水暖计算!N45
Note on E167: 公式=水暖计算!N46
Note on E168: 公式=水暖计算!N47
Note on E169: 公式=水暖计算!N48
Note on E170: 公式=水暖计算!N49
Note on E171: 公式=水暖计算!N50
Note on E172: 公式=水暖计算!N57
Note on E173: 公式=水暖计算!N43
Note on E174: 公式=水暖计算!N51
Note on E175: 公式=水暖计算!N50
Note on E176: 公式=水暖计算!N40
Note on E177: 公式=水暖计算!N41
Note on E178: 公式=水暖计算!N22
Note on E179: 公式=水暖计算!N23
Note on E180: 公式=水暖计算!N25