## Sheet1
风机设备
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 轴流式风机SF-RF-01 风量45679m3/h，电机功率11kw | 台 | 1
2 | 轴流式风机SF-RF-02 风量76041m3/h，电机功率22kw | 台 | 1
3 | 低噪声离心风机箱EF-1F-01 风量6510m3/h，电机功率2.2kw | 台 | 1
4 | 低噪声离心风机箱EF-1F-02 风量26830m3/h，电机功率11kw | 台 | 1
5 | 低噪声离心风机箱EF-1F-03 风量13650m3/h，电机功率4kw | 台 | 1
6 | 低噪声离心风机箱EF-1F-04 风量15180m3/h，电机功率4kw | 台 | 1
7 | 低噪声离心风机箱EF-1F-05 风量9380m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
8 | 低噪声离心风机箱MAF-1F-01 风量7310m3/h，电机功率2.2kw | 台 | 1
9 | 低噪声轴流风机EF-B1-01 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
10 | 低噪声轴流风机EF-B1-02 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
11 | 低噪声轴流风机EF-B1-03 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
12 | 低噪声轴流风机EF-B1-04 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
13 | 低噪声轴流风机MAF-B1-01 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
14 | 低噪声轴流风机MAF-B1-02 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
15 | 低噪声轴流风机MAF-B1-03 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
16 | 低噪声轴流风机MAF-B1-04 风量9490m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
17 | 低噪声离心风机箱EF-RF-14 风量10420m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
18 | 低噪声离心风机箱EF-RF-15 风量9380m3/h，电机功率3kw | 台 | 1
19 | 屋顶风机EF-RF-01 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
20 | 屋顶风机EF-RF-02 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
21 | 屋顶风机EF-RF-03 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
22 | 屋顶风机EF-RF-04 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
23 | 屋顶风机EF-RF-06 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
24 | 屋顶风机EF-RF-05 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
25 | 屋顶风机EF-RF-07 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
26 | 屋顶风机EF-RF-08 风量12500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
27 | 屋顶风机EF-RF-09 风量17500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
28 | 屋顶风机EF-RF-10 风量8000m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
29 | 屋顶风机EF-RF-11 风量17500m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
30 | 屋顶风机EF-RF-12 风量8000m3/h，电机功率0.55kw | 台 | 1
31 | 屋顶风机EF-RF-13 风量15000m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
32 | 立柜式分体空调RF12WQ/NhA-N2YJ01 | 台 | 6
33 | 壁挂式分体空调KFR-26GW/FNhAcl-B2JY01 | 台 | 4
34 | 壁挂式分体空调KFR-35GW/FNhAcl-B2JY01 | 台 | 1
35 | 壁挂式分体空调KFR-72GW/FNhAf-B2JY01 | 台 | 2
36 | 低噪声离心风机箱EF-1F-01 风量7310m3/h，电机功率2.2kw | 台 | 1
37 | 百叶窗式排气扇WEF-75 风量750m3/h，电机功率37w | 台 | 3
38 | 百叶窗式排气扇WEF-110 风量1092m3/h，电机功率46w | 台 | 3
39 | 吸顶式排气扇CEF-21 风量210m3/h，电机功率24w | 台 | 12
40 | 吸顶式排气扇CEF-33 风量330m3/h，电机功率38w | 台 | 4
41 | 吸顶式排气扇CEF-39 风量390m3/h，电机功率45w | 台 | 3
42 | 吸顶式排气扇CEF-27 风量270m3/h，电机功率30w | 台 | 6
43 | 吸顶式排气扇CEF-15 风量100m3/h，电机功率18w | 台 | 1
44 | 低噪声离心风机箱EF-B1-01 风量4300m3/h，电机功率1.5kw | 台 | 1
78